## MainBoard-Relais
|  | Voltage (DC) |  |  |  |  | Voltage (AC AC/DC) |  |  |  |  | Resistance (2w) | [7 empty] | Resistance (4w) |  |  |  |  | Current (DC) | [6 empty] | Current (AC) | [6 empty] | Temp
| Relais/Range | 200mV | 2000mV | 20V | 200V | 2000V | 200mV | 2000mV | 20V | 200V | 2000V | 200Ω | 2000Ω | 20kΩ | 200kΩ | 2000kΩ | 20MΩ | 200MΩ | 2000MΩ | 200Ω | 2000Ω | 20kΩ | 200kΩ | 2000kΩ | 2µA | 20µA | 200µA | 2000µA | 20mA | 200mA | 2000mA | 2µA | 20µA | 200µA | 2000µA | 20mA | 200mA | 2000mA | 200 °C
[12 empty] | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | 1uA | 100pA | 10pA | 1pA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | 1uA
N1 (mainboard) | 1202 | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1203 | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1204 | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1301 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V
1302
| 1303 | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V
| 1304 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V
| 1305 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V
| 1306 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V
| 1307 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V
1401
1402
| 1403 | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | V | V | x
| 1404 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1405 | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | x | x | x | x
| 1406 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1601
1602
1603
| 1604 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | x | x | x | x | V | V | V | x
| 1605 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | x | x | x | V | V | V | V | x | x | x | x
| 1606 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x
| 1607 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x
| 1608 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x
| 1609 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1610 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | V | V | V | V | V | V | V | x
N22 (DC Amplifier) | 2201
2202
N23 (Current source) | 2301 | [10 empty] | V | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x
| 2302 | [10 empty] | x | V | x | x | V | x | x | x | x | V | x | x | V
| 2303 | [10 empty] | x | x | V | x | x | V | V | x | x | x | V | x | x
| 2304 | [10 empty] | x | x | x | V | x | x | x | V | x | x | x | V | x
| 2305 | [10 empty] | V | V | V | V | x | x | x | x | V | V | V | V | x
| 2306 | [10 empty] | x | x | x | x | V | V | V | V | x | x | x | x | V
| 2307 | [10 empty] | x | x | x | x | V | V | x | x | x | x | x | x | V
N25 (RMS) | 2515 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x